Olympus BX51显微成像与双光子荧光成像系统操作流程

1光源开启, 预热约15分钟， 待汞灯稳定

2将样品放置样品台，通过手动摇柄，聚焦和选区

3启动DP70 CCD相机软件，拍摄图象

4测试完毕，关灯

注意事项：

1．切勿在调焦时，触及物镜

2．相机曝光时，荧光不宜过强

3．不可在开灯15分钟内关灯

仪器维护

1．物镜镜头定期检测，清洁

2．出现故障，必须与技术人员联系。不得自行处理