高分辨光谱系统操作规程

- 打开光谱仪插排电源，开启计算机。

- 刷卡记录使用信息，开始实验，并在记录本上登记开始时间，仪器，使用人等息息。

- 根据需要选择可用的激发光源，如 OPO，YAG等。

- 选择其它设备如示波器、Boxcar进行寿命及光谱测试。

- 点击桌面 Instrument control center 初始化光谱仪，根据要求选择光栅，设定测试参数如波长、狭缝等

- 测量完毕后进行数据处理，保存结果。

- 刷卡下机，记录结束时间，告知仪器管理员

- 关闭电源

注意事项：

1.使用OPO光源时，随时注意示波器显示的激光器状态，如果波动超过1.5格及时告知管理员

2. 出现故障，必须与技术人员联系。不得自行处理。